Описание спондилограмм   во фронтальной плоскости

по количественным параметрам

Оценка  формы позвоночника во фронтальной плоскости проводится при взгляде со спины. Правая сторона пациента соответствует правой стороне наблюдателя.

В первую очередь оценивается форма позвоночника во фронтальной плоскости. Если она  искривлена, то перед началом описания спондилограммы необходимо определить протяженность анализируемых дуг..

Алгоритм определения протяженности дуг позвоночника

и их вершин во фронтальной плоскости

##### Для автоматического определения протяженности дуг во фронтальной плоскости  анализируются угловые взаимоотношения между смежными телами позвонков во фронтальной плоскости в краниальном направлении (снизу вверх, т. е. начиная с диска L4-L5 и вверх). Угол наклона тела позвонка к оси Z и угол между позвонками рассчитывается по средней линии тел позвонков.

Верхняя границу поясничной дуги определяется по первому изменению знака величины угла между позвонками.

Верхняя граница грудной дуги определяется по первому обратному изменению знака величины углового взаимоотношения позвонков.

Третья - вышележащая дуга определяется аналогично.

Для определения локализации вершинf каждой из дуг анализируется угол наклона  тела позвонка к оси Z. Вершинным позвонком является позвонок, расположенный наиболее вертикально в данном отрезке позвоночника.

Дуга, имеющая большее  абсолютное значение центрального угла  является первичной, а дуги  расположенные выше и ниже ее, являются   компенсаторными

По данным, представленных в таблице, верхней границей поясничной дуги является  Th12- L1 диск. Таким образом, поясничная дуга включает  L1– L5 позвонки, а границей между дугами  является Th12- L1 диск.

Верхней границей вышерасположенной дуги является  Th5-Th6 диска. Следовательно, грудная дуга включает в себя Th6 – L1 позвонки.

Протяженность  следующей дуги  является Th1 и Th6 позвонки.

Вершиной каждой дуги являются Th3, Th9 и L4 позвонки соответственно.

Центральный угол поясничной дуги равен 68.4°, величина центрального угла грудной дуги составляет -80.8°, а величина центрального угла вышерасположенной дуги равна 12.0°. Следовательно,  дуга протяженностью Th6 – L1является первичной, а две другие -  компенсаторными.

##### Таблица

| Позвонок | Угол наклона тела позвонка к оси Z | Диск | Угол между позвонками | Центральный угол дуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Th1 | -14.0 | Th1-Th2 | 0.4 | 12.0° |
| Th2 | -14.4 | Th2-Th3 | 0.0 |  |
| Th3 | -14.4 | Th3-Th4 | 6.3 |  |
| Th4 | -20.7 | Th4-Th5 | 2.7 |  |
| Th5 | -23.4 | Th5-Th6 | 15.7 |  |
| Th6 | -39.1 | Th6-Th7 | -10.5 | -80.8°, |
| Th7 | -28.6 | Th7-Th8 | -13.8 |  |
| Th8 | -14.8 | Th8-Th9 | -14.8 |  |
| Th9 | 0.0 | Th9-Th10 | -14.7 |  |
| Th10 | 14.7 | Th10-Th11 | -9.6 |  |
| Th11 | 24.3 | Th11-Th12 | -15.8 |  |
| Th12 | 40.1 | Th12-L1 | -0.5 |  |
| L1 | 39.6 | L1-L2 | 4.0 | 68.4°. |
| L2 | 35.5 | L2-L3 | 17.7 |  |
| L3 | 17.9 | L3-L4 | 16.1 |  |
| L4 | 1.8 | L4-L5 | 13.7 |  |
| L5 | -12.0 |  |  |  |

Выявленная протяженность первичной и компенсаторных дуг запоминается и учитываются при дальнейших расчетах их параметров.

##### Параметры дуг, ориентации и взаимного расположения

##### позвонков во фронтальной плоскости

| № |  |  | Параметр | Код |  | Значение |  | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Центральный угол дуги Th1- L5 | 0 |  | от - 5º до 5º |  | Форма грудного и поясничного отделов позвоночника во фронтальной плоскости не изменена. |  |
|  |  |  |  | 1 |  | менее - 5º более 5º |  | Форма позвоночника во фронтальной плоскости имеет патологические изменения |  |
| 2 |  |  | Знак центрального угла сколиотической дуги Th1- L5 | 1 |  | (-) |  | Отмечается левосторонняя дугообразная деформация |  |
|  |  |  |  | -1 |  | (+) |  | Отмечается правосторонняя дугообразная деформация |  |
| 3 |  |  | Протяженность первичной дуги ** | 1 |  |  |  | первичная сколиотическая дуга на протяжении то * до * позвонков с вершиной дуги на уровне * позвонка. Величина центрального угла * ° |  |
| 4 |  |  | Центральный угол первичной дуги** | 1 |  | 5-10 |  | Отмечается дугообразная деформация на протяжении от * до * (включая границы) 1 степени |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 11-25 |  | Отмечается дугообразная деформация на протяжении от * до * (включая границы) 2 степени |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 26-50 |  | Отмечается дугообразная деформация на протяжении от * до * (включая границы) 3 степени |  |
|  |  |  |  | 4 |  | Более 50 |  | Отмечается дугообразная деформация на протяжении от * до * (включая границы) 4 степени |  |
|  |  |  | Протяженность нижележащей компенсаторной дуги ** | 0 |  |  |  | компенсаторная противоположно направленная нижележащая сколиотическая дуга на протяжении то * до * позвонков с вершиной дуги на уровне * позвонка. Величина центрального угла * ° |  |
|  |  |  | Протяженность вышележащей компенсаторной дуги ** | 0 |  |  |  | компенсаторная вышележащая противоположно направленная сколиотическая дуга на протяжении то * до * позвонков с вершиной дуги на уровне * позвонка. Величина центрального угла * ° |  |
|  |  | Знак угла наклона оси туловища |  | 1 |  | (-) | Ось туловища отклонена вправо на * ° |  |
|  |  |  |  | -1 |  | (+) | Ось туловища отклонена влево на * ° |  |
|  | Знак угла наклона хорды первичной дуги ** |  |  | 1 |  | (-) | Хорда первичной дуги отклонена вправо на * ° |  |  |
|  |  |  |  | -1 |  | (+) | Хорда первичной дуги отклонена влево на * ° |  |  |
|  | Знак угла наклона хорды нижележащей компенсаторной дуги ** |  |  | 1 |  | (-) | Хорда нижележащей компенсаторной дуги отклонена вправо на * ° |  |  |
|  |  |  |  | -1 |  | (+) | Хорда нижележащей компенсаторной дуги отклонена влево на * ° |  |  |
|  | Знак угла наклона хорды вышележащей компенсаторной дуги ** |  |  | 1 |  | (-) | Хорда вышележащей компенсаторной дуги отклонена вправо на * ° |  |  |
|  |  |  |  | -1 |  | (+) | Хорда вышележащей компенсаторной дуги отклонена влево на * ° |  |  |
| После этого переходим к описанию тел позвонков и межпозвонкавых дисков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цу | Знак и угол Клиновидности тела * позвонка |  |  | 1 | Более 1° |  | Тело * позвонка клиновидно деформировано с основанием направленным вправо . Угол клиновидности * ° |  |  |
|  |  |  |  | -1 | Менее - 1° |  | Тело * позвонка клиновидно деформировано с основанием направленным влево . Угол клиновидности * ° |  |  |
|  | Коэффициент соотношения фронтального размера смежных позвонков |  |  |  | Больше нормы См табли |  | Имеется боковой клиновидный * позвонок |  |  |
|  | Линейное смещение тела * позвонка |  |  | 1 | боее 2мм |  | Латеролистез * позвонка на * мм в вогнутую сторону дуги |  |  |
|  |  |  |  | -1 | Менее - 2мм |  | Латеролистез * позвонка на * мм в выпуклую сторону дуги |  |  |
|  | Величина и угол наклона верхней замыкательной пластинки L5 позвонка к оси Z |  |  | 0 | От 89° До -89° |  | Тело L5 позвонка не отклонено ° |  |  |
|  |  |  |  | 1 | мене - 89° |  | Тело L5 позвонка отклонено влево на * ° |  |  |
|  | Клиновидность **диска |  |  |  | ° Норму смотри в. таблице |  | Замыкательные пластинки ** сегмента параллельны |  |  |
|  |  |  |  |  | ° |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Угол между телами ** позвонков |  |  | 1 | Больше границы нормы |  | Отмечается гловое отклонение оси позвоночника влево на уровне ** сегмента величиной *° |  |  |
|  |  |  |  | -1 | Меньше границы нормы |  | Отмечается гловое отклонение оси позвоночника вправо на уровне ** сегмента величиной *° |  |  |
|  | Величина наклона бикапитальной линии |  |  | 0 | От 1° до -1° |  | Перекоса таза не выявлено |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Более 1° |  | Перекос таза вправо на * ° |  |  |
|  |  |  |  | -1 | Менее -1° |  | Перекос таза влево на * ° |  |  |
|  | Положение проекции ОГЦМ на ось Х |  |  | 0 | От 70 мм до –70 мм |  | Положение проекции ГЦ П (геометрический центр позвоночника) в границах нормы и составляет * мм |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Более 70 мм |  | Положение проекции ГЦ П (геометрический центр позвоночника) значительно смещено вправо и составляет * мм |  |  |
|  |  |  |  | - 1 | Менее -70 мм |  | Положение проекции ГЦ П (геометрический центр позвоночника) значительно смещено влево и составляет * мм |  |  |

Примечание: Знак (-) отражает угол отклонение прямой от вертикали почасовой стрелки.

Коды диагнозов для компьютерной диагностики патологии

грудного и поясничного  отделов позвоночника

во фронтальной плоскости

| код диагноза | Диагноз |
| --- | --- |
|  | Достоверных признаков нарушения формы и ориентации отделов позвоночника во фронтальной плоскости не выявлено |
|  | Правосторонний грудной сколиоз 1 степени |
|  | Правосторонний грудной сколиоз 2 степени |
|  | Правосторонний грудной структуральный сколиоз 3 степени |
|  | Правосторонний грудной структуральный сколиоз 4 степени |
|  | Левосторонний грудной сколиоз 1 степени |
|  | Левосторонний грудной сколиоз 2 степени |
|  | Левосторонний грудной структуральный сколиоз 3 степени |
|  | Левосторонний грудной структуральный сколиоз 4 степени |
|  | Болезнь Бехтерева Флексионная деформация средне-грудного отдела позвоночника 3 ст |
|  | Правосторонний поясничный сколиоз 1 степени |
|  | Правосторонний поясничный сколиоз 2 степени |
|  | Правосторонний поясничный структуральный сколиоз 3 степени |
|  | Правосторонний поясничный структуральный сколиоз 4 степени |
|  | Левосторонний поясничный сколиоз 1 степени |
|  | Левосторонний поясничный сколиоз 2 степени |
|  | Левосторонний поясничный структуральный сколиоз 3 степени |
|  | Левосторонний поясничный структуральный сколиоз 4 степени |
|  | Врожденный верхнегрудной |
|  | Врожденный среднегрудной |
|  | Врожденный нижнегрудной |
|  | Врожденный грудопоясничный |
|  | Врожденный поясничный |
|  | Врожденный поясничнкресцовый |